清華大學 化學工程學系       年  月  日
JEOL-2100(HT) TEM實驗申請單
	儀器名稱
	JEOL-2100 (HT) TEM      □ EDS

	申請人
	
	學號：
	電話：

	隸屬單位
	
	E-mail：

	指導教授
	
	試片預估數量
	約     ~      片

	申請事項
	□自行操作(NT$1500/3小時)
□協同操作(NT$2000/3小時)
	欲作TEM量測之

材料種類
	

	具使用資格的TEM機台(申請自行操作訓練者填)
學校、機關: ________________

TEM機台型號: ________________
	曾修畢TEM訓練課程(申請自行操作訓練者填)

□是

□否

	欲使用本設備者，請先詳讀【JEOL-2100(HT) TEM開放管理辦法】，以明瞭本設備之功能與使用規範。
自行操作訓練與考核辦法
1. 本系統自行操作僅開放予博士班學生，該生必須已熟悉TEM基本原理與操作且具TEM使用檢定資格，並提出材料特性予本單位，由本單位評估並決定是否接受訓練申請案，其詳細辦法如下。（每位指導教授先以一名博士班學生為原則）

2. 博士班學生需填寫『JEOL-2100 (HT) 實驗申請單』，詳填使用者與試片資訊後，e-mail至peter03072001@hotmail.com，本單位將回覆您的使用申請。使用者請於收到申請核可之mail回覆後，以電話或E-mail與儀器負責人洽詢使用時段及確認實驗條件與試片製備。
3. 新訓人員累積訓練時數達 12 小時以上者，方可向儀器負責人申請考核。考核通過者可於儀器開放時間至化工系網頁預約時段自行操作(http://140.114.46.86)。
4. 考核通過者若連續 6 個月無操作紀錄，取消其自行操作資格。日後若需自行操作，需另行申請訓練、考核。
5. 本中心將於實驗完畢後依據使用時間自儲值費用中扣取實驗費用(詳細辦法請詳儀器簡介『七、收費標準』)。
樣品規範
1. 為使儀器提供給必要研究者使用，避免儀器資源的浪費，只需普通簡單分析之樣品，建議至其他電子顯微鏡服務機構使用，以充分發揮本儀器之功能。

2. 使用者需詳細說明試片材料、製作方式與溶劑種類，為減少不必要的污染，本機台對於檢驗樣品的限制如下：

(1)待測樣品應該具有適當、足夠的機械強度，(2)低熔點的材料如：銦，錫等，會產生相變及蒸鍍效應，請勿預約本機台 (3)電子束照射下會分解或釋出氣體之樣品，若有影響真空造成污染之虞，本單位有權拒絕受理 (4)具強磁性、磁性或易被電磁透鏡吸引的粉末型式樣品或材料，本單位有權拒絕受理 (5)未經正確處理或充分乾燥的樣品，本單位均有權拒絕受理。

3. 自行操作人員，若擅自放入上述有害的試樣於本儀器者，將被吊銷操作資格。
4. 委託操作者上機前，技術員會再次要求確認您的樣品種類，請誠實申報。若發現申報不實，本中心將取消您的使用資格。

5. 若因違反規定造成儀器污染或損壞時，所隸屬單位及其指導教授須負責賠償，賠償費用由原廠評估，再由本中心開會決議後執行並暫停儀器之使用權。
若您已詳讀並同意接受以上所有辦法與規範，

請在此簽名並於實驗時繳交本單至儀器負責人。
簽名處：__________________



	請“詳述”試片製作方式、材料種類及特性
(請含括 添加物、析出物、溶劑、製備溫度等相關細節)

	

	附傳統TEM照片並說明欲觀察之細節 (同系列僅須附一兩張具代表性照片即可)

	

	化工系管理單位意見

	

	申請人 (簽名)
	指導教授 (簽名)
	儀器負責人員 (簽名)
	儀器負責教授 (簽名)

	
	
	
	


流程：1.填寫實驗申請單。 2.E-mail至peter03072001@hotmail.com。 3.設備管理單位將盡快回覆審查結果。
4.核可操作後，請於確認之實驗時間繳交本單給儀器負責人員。

(二頁之一)





(二頁之二)








PAGE  

