一、儀器簡介
[image: image1.jpg]. ]
L m;mm [
lﬂ“&ﬁuunn‘“ : ;‘*‘”‘“ﬁ\
Wi
i puw
i unq %W.

w\




● 儀器中文名稱：
場發射掃描式電子顯微鏡配備元素微分析系統
● 儀器英文名稱：
Field Emission Scanning Electron Microscope with EDS
● 儀器設備說明：
· 儀器購置年月：2013年 10 月
· 儀器經費來源：計畫(邁向頂尖大學)(N01)
· 廠牌及型號：日本HITACHI, SU8010

· 放置地點：清華大學化學工程系館大樓204室
· 重要規格：
· 加速電壓：0.5-30KV
· 放大倍率： 20-800,000X
· 解像力：
1.0 nm(Vacc 15 kV, WD 4 mm, Mag ×220k)
2.0 nm(Vacc 1 kV, WD 1.5 mm, Mag ×120k)

1.3 nm(Vlanding 1 kV, WD 1.5 mm, Mag ×180k, Deceleration mode)
· EDS system (HORIBA) Model：EMAX-ENERGY
二、設備服務須知：(2019年9月至2020年9月)
(1) 本設備以學術研究為主，廠商委託服務申請每月僅開放一個名額，且以一次為限。
(2) 本設備目前採用登記使用次數之制度，詳細辦法請參照『四、HITACHI-SU8010 相關管理辦法』。
(3) 本設備服務以3小時為一時段，總計每週開放服務為十個時段。每週規劃分配十時段預約使用。
(4) 自行操作採取網頁預約時段，使用者訓練與上機操作請參照『六、自行操作訓練與考核辦法』。
(5) 本設備為求為確保儀器能持續正常運作，避免儀器資源的浪費，並維護所有合格使用者的權益，必須對某些可能會影響儀器性能、或甚至有害的樣品加以限制，故訂定『八、送測樣品規範』，請使用者務必確實遵守。
三、儀器相關人員
	儀器負責教授
	段興宇 教授
	(03)5715131  ext 42509

	儀器助教(2019)
	詹政穎 同學
	(03)5715131  ext 33639
stony1a2b3c@gmail.com

	
	鄭祥廷 同學
	(03)5715131  ext 33639
elams135kay@gmail.com


四、HITACHI-SU8010 相關管理辦法
(1) 欲申請使用設備者之實驗室請指派一位同學來參加SEM訓練，由廠商進行訓練，一年舉辦兩次訓練課程(一次限5~6名同學)。
(2) 廠商委託服務申請，請寄E-mail與儀器助教預約。
(3) 請維持室內環境整潔，使用完畢之載台、碳膠帶等物品請放回乾燥箱內。
五、對外開放服務時間
	HITACHI-SU8010
使用時間
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五

	09:00-12:00
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作

	14:00-17:00
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作

	18:00-21:00
	暫 不 開 放


六、自行操作訓練與考核辦法
(1) 新訓練申請案，使用群之實驗室負責教授指派一名學生參與操作訓練，該生與儀器助教(廠商)約時段進行訓練，新訓人員累積訓練達 3 時段者(一次廠商課程，與兩次操作練習)方可與儀器助教約時段進行考核，通過後便可於開放時間內至化工系網(系務專區(設備列表(FESEM (at R204)預約時段自行操作https://www.che.nthu.edu.tw/hire/property.php?class=101&Sn=&no=0
考核內容：SEM、EDS、鍍金機、O3 cleaner等儀器操作以及液態氮充填
(2) 時段預約後，如須取消請於 2 天前取消預約，違者停止預約資格 2 週。一年內累積失約 3 次，停止預約資格 2 個月。
(3) 使用SEM前請先填寫HITACHI-SU8010實驗申請單，並繳交至316室才可登記與借用204室SEM鑰匙(只限具有操作資格者才可借還鑰匙)。
(4) 借鑰匙時間為預約使用儀器當天或是前一天借用。而鑰匙共有2把，借還時皆需向儀器助教(或其代理人)簽名登記，以確保鑰匙不會遺失。
(5) 嚴禁私下複製鑰匙，違者禁用2個月，並通知其指導教授。
(6) 考核通過者若連續 6 個月無自行操作紀錄，則取消其自行操作資格。日後若需自行操作，需另行申請訓練、考核。
(7) 儀器負責人員將於實驗完畢後依據使用時間計算實驗費用，請參照『七、收費標準』。
(8) 各實驗室僅限該名獲得操作資格者於網頁上預約自行操作，嚴禁交給其他無操作資格者操作機台，違者吊銷其資格並通知其指導教授，同時若造成儀器污染或損壞時，所隸屬單位及其指導教授須負責賠償，賠償費用由原廠評估，再由化工系管理委員會決議後執行並暫停儀器之使用權。
(9) 若因操作不當而導致機台故障或損壞，所需之維修費用視情況由使用者自行支付(SEM維修費最多支付5000元)。
七、收費標準
	
	自行操作
	廠商委託服務

	HITACHI-SU8010 
	(限清大化工系)

NT$800/3小時
	每月一個名額

每月僅限一次

NT$11500/3小時


(1) 儀器助教將於實驗完畢後，依據實驗申請單計算使用時段，之後交由技術員登記並計算費用，而SEM維護、保養與耗材添購費用會依此向各使用實驗室申報。
(2) 廠商委託服務在預約成功後，請洽技術員和SEM儀器助教，並填寫申請單，與檢測樣品及委託服務費用一併交給儀器助教，在作業流程結束後另開立正式收據。
八、送測樣品規範
(1) 為使儀器提供給必要研究者使用，避免儀器資源的浪費，只需低解析度或普通簡單分析之樣品，建議至其他電子顯微鏡服務機構使用，以充分發揮本儀器之功能。
(2) 為減少儀器不必要的污染，本機台對於檢驗樣品的限制如下： 
1) 待測樣品應該具有適當、足夠的機械強度，以避免在進出電  鏡、或在檢測的操作過程中，發生剝落、碎裂的狀況。
2) 在電子束照射下會分解或釋出氣體之樣品，如有影響真空造成污染之虞，本單位有權拒絕受理。
3) 具強磁性、磁性的粉末型式樣品或材料，本單位有權拒絕受理。
4) 未經正確處理或充分乾燥的粉末樣品，本單位有權拒絕受理。
(3) 具自行操作資格人員，若擅自放入上述有害的試樣於本儀器者，將被吊銷操作資格。
(4) 若因違反上述規定而造成儀器污染或損壞時，所隸屬單位及其指導教授須負責賠償，賠償費用由原廠評估，再由化工系管理委員會決議後執行並暫停儀器之使用權。
7

