一、儀器簡介
● 儀器中文名稱：X光繞射儀
● 儀器英文名稱：X-ray Diffractometer
● 儀器設備說明：
· 儀器購置年月：2019年 7 月
· 廠牌及型號：Bruker, D8A25
· 放置地點：清華大學化學工程系館大樓521室
二、儀器相關人員
	儀器負責教授
	潘詠庭 教授
	(03)5715131  ext 33656

	儀器助教(2019)
	林亮辰 同學
	(03)5715131  ext 33657
eva478344@gmail.com

	儀器助教(2019)
	楊人豪 同學
	(03)5715131  ext 33657
q8819546@gmail.com


四、Bruker XRD 相關管理辦法
(1) 欲申請使用設備者之實驗室限指派一位同學來接受XRD訓練，考核合格者，方授權為自行操作合格使用者。 
(2) 合格使用者須透過系上網頁預約系統，進行預約登記。儀器使用前將XRD實驗申請單交給儀器助教，(有需要者領取單晶載台)。
(3) 助教將會親自登入儀器電腦，這時使用者可以開始進行實驗，實驗完成後，必須登出。沒登出者，停止預約資格兩週。若有借用單晶載台者，須歸還單晶載台，沒歸還者，停止預約資格兩週。若因使用不當而造成單晶載台毀損，須負賠償責任。
(4) 每位合格使用者每周預約時間不得超過六小時。每次預約之最小單位為一小時。
(5) 時段預約後，如須取消請於 1 天前取消預約，違者停止預約資格 2 週。一年內累積失約 3 次，停止預約資格 2 個月。
(6) 預約而沒使用一年內超過三次者，將停權兩個月。
(7) 各實驗室僅限該名獲得操作資格者於網頁上預約自行操作，嚴禁交給其他無操作資格者操作機台，違者吊銷其資格並通知其指導教授，同時若造成儀器污染或損壞時，所隸屬單位及其指導教授須負責賠償，賠償費用由原廠評估，再由化工系管理委員會決議後執行並暫停儀器之使用權。
(8) 使用儀器電腦之分析軟體 (Eva, Topas, etc.) 亦視為儀器使用，須登記預約，不得於其他使用者之使用時段進行。
(9) 僅允許使用光碟燒錄資料，不得使用隨身碟。
(10) 操作完畢後，需將機台恢復原狀，降回原電壓電流值，如機台內有粉末灑出需清理乾淨、且將detector的角度調回原始位置、旋轉台角度歸零。
(11) 若儀器操作時發生問題，需聯絡儀器助教，不得擅自處理。
(12) 若因操作不當而導致機台故障或損壞，所需之維修費用視情況由使用者自行支付。
(13) 請維持室內環境整潔，使用完畢之載台等物品請放回乾燥箱內。
四、對外開放服務時間
	Bruker D8A25
使用時間
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五

	09:00-12:00
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作

	13:00-17:00
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作

	18:00-21:00
	暫 不 開 放


五、自行操作訓練與考核辦法
(1) 新訓練申請案，使用之實驗室負責教授指派一名學生參與操作訓練，。(建議)本儀器規劃每年有兩次訓練(由廠商舉辦)，分別在2月和8月舉行，欲參加訓練者，需在12月和5月完成登記。新訓人員累積訓練達 2 時段者(一次課程，與一次操作練習)方可與儀器助教約時段進行考核，通過後便可於開放時間內至化工系網(系務專區(設備列表(XRD (at R521)預約時段自行操作https://www.che.nthu.edu.tw/zh_tw/administration/Instrumentation/Instrumentation1
考核內容：XRD 基本軟硬體操作與限制
(2) 考核通過後，使用者得預約儀器。在繳交預約單後，由助教登入儀器電腦，進行實驗操作。
(3) 使用者操作僅限於置放樣品、調整掃描區間(需大於5°)、掃描速率、升降電壓(自閒置狀態 [20V, 5A] 升壓至 [40 V 20A]，並在實驗結束後降回閒置狀態)進行掃描。若在未經申請許可狀況下進行上述外之動作，將被停權2個月。
(4) 考核通過者若連續 3 個月無自行操作紀錄，則取消其自行操作資格。日後若需自行操作，需另行申請訓練、考核。
八、送測樣品規範
(1) 為減少儀器不必要的污染，本機台對於檢驗樣品的限制如下： 
1) 待測樣品應該具有適當、足夠的機械強度，以避免在進出或在檢測的操作過程中，發生剝落、碎裂的狀況。
2) 在X光束照射下會分解或釋出氣、液體之樣品，，本單位有權拒絕受理。
3) 未經正確處理或充分乾燥的粉末樣品，本單位有權拒絕受理。
(2) 具自行操作資格人員，若擅自放入上述有害的試樣於本儀器者，將被吊銷操作資格。
(3) 若因違反上述規定而造成儀器污染或損壞時，所隸屬單位及其指導教授須負責賠償，賠償費用由原廠評估，再由化工系管理委員會決議後執行並暫停儀器之使用權。
廠商代表
黃經理: 0927369932
許工程師: 0989473250
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