一、儀器簡介
[image: image5.png]Hom P ] [ 20210218t x

H BOINYIE
Sumey
4 CAPOES H He
T3 Metod P
P )
T Moasun Modes Li Be B [ N (o} F Ne
15 Acqsion e
e e Conncin
45 Swadasts Na || Mg Al Si P S cl Ar
- Quasivasn
% Ran
Q“wﬂ&-ﬂ-cﬂm' K |[€Ca |[ Sc Ti v Cr || Mn || Fe || Co Ni || Cu |l 2Zn || Ga | Ge || As || Se || Br Kr
& Rb || Sr Y 2Zr [ Nb (| Mo || Tc || Ru (| Rh (| Pd (| Ag | Cd || In (| Sn || Sb | Te | Xe
Cs || Ba | La Hf || Ta || W || Re || Os Ir Pt || Au || Hg T Pb || Bi Po | At || Rn
Fr || Ra || Ac
Ce || Pr || Nd | Pm (| Sm || Eu || Gd | Tb Ho (| Er || Tm || Yb || Lu
Th || Pa U (| Np | Pu [ Am | Cm || Bk || Cf |[ Es | Fm | Md || No | Lr

COOIF Y &

Froges Tine Reviring ntommion

A T8
T TIATATOS
I TS0

1T
I 15044700
T 506217

TCHOES Conl
0}

TCOES ol
OO Contlvi
TCROES ol
oS ol





● 儀器中文名稱：
感應耦合電漿發射光譜儀
● 儀器英文名稱：
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry, ICP –OES

● 儀器設備說明：
· 儀器購置年月：  2018  年  06 月  
· 儀器經費來源：  計畫(科技部經費)(B01)
廠牌及型號： Thermo SCIENTIFIC, iCAP 7200 Duo (代理商-艾德曼科技)
· 放置地點：清華大學化學工程系館大樓721室
· 重要規格：
· 尺寸 (毫米)：840 W x 750 D x 590 H
· 火炬選擇：DUO雙火炬 可依不同實驗選擇水平觀測與垂直觀測
· 可測定74個元素(如下圖有顏色者)，部分元素偵測極限可參考下表
· 儀器可顯示最小濃度單位為0.001ppm
· 波長範圍：166-847 nm
    
[image: image2]
    
[image: image3]
二、設備服務須知：
(1) 本設備以學術研究為主，目前暫不開放廠商委託服務申請。
(2) 本設備目前採用考核授權制度，詳細辦法請參照『四、 相關管理辦法』。
(3) 本設備服務以3小時為一時段，總計每週開放服務十五時段並提供預約使用。
(4) 自行操作採取網頁預約時段，使用者訓練與上機操作請參照『六、自行操作訓練與考核辦法』。
(5) 本設備為求確保儀器能持續正常運作，避免儀器資源的浪費，並維護所有合格使用者的權益，必須對某些可能會影響儀器性能、或甚至有害的樣品加以限制，故訂定『七、送測樣品規範』，請使用者務必確實遵守。
三、儀器相關人員
	儀器負責教授
	衛子健 教授
	(03)5715131  ext 33669

	儀器助教
	劉宇傑 同學
	(03)5715131  ext 33661
Willie102032535@gmail.com


4、 相關管理辦法
(1) 欲申請使用此設備者，以實驗室為單位由負責教授指派一名學生參加操作訓練，經考核通過者，登入認證名冊並核發開機感應卡一張，方可開始預約並自行操作使用此儀器。
(2) 合格使用者須透過系上網頁預約系統，進行預約登記。
(3) 合格使用者依據其預約登記時段，攜帶其感應卡並感應機台登入後便可開始進行實驗，實驗完成後，必須再靠卡感應一次進行登出才可離開，未登出者，將視為占用下個非預約登記使用時段，將其鎖卡及告知所屬實驗室教授。
(4) 每位合格使用者每周不可連續預約超過三個時段。
(5) 本設備開放使用時間平日9:00-18:00，以3小時為一時段，總計每週開放服務十五時段並提供預約使用，平日晚上、假日全天及每個月最後一周的周五下午為不開放使用時段。
(6) 時段預約後，如須取消請於 1 天前取消預約，違者停止預約資格1 週。一年內累積超過 3 次，將停權 3 個月，並通知指導教授。
(7) 各實驗室僅限該名獲得操作資格者於網頁上預約自行操作，嚴禁交給其他無操作資格者操作機台，違者取消該實驗室使用權限並告知所屬實驗室教授。
(8) 資料存取部分請自行攜帶光碟燒錄存取，不得使用隨身碟。
(9) 本機台備有火炬管及中心管作為公共使用套組零件，若為使用此機台較為頻繁之實驗室，建議請自備一套。
(10) 儀器維修部分，由於本儀器針對內部管路零件等相關耗材並未預留備品可供及時更換，若開放操作期間發生零件故障毀損，並排除人為不當操作因素所造成之結果，請立即通知儀器助教，將盡速聯絡廠商進行維修更換，故障修復期間不開放儀器預約使用。
(11) 操作完畢後，請將機台恢復原狀、相關參數調整回原設定值、並將儀器及操作桌面清理乾淨。
(12) 若儀器操作期間發生問題，請立即聯絡儀器助教，不得擅自處理。
(13) 承(10)及(11)，若違反前述事項，經查明後判定人為不當操作因素而導致機台故障或損壞時，所隸屬單位及其指導教授須負責賠償，賠償費用由原廠評估，再由化工系管理委員會決議後執行並暫停儀器之使用權。
五、對外開放服務時間
	Icp
使用時間
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五

	09:00-12:00
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作

	12:00-15:00
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作

	15:00-18:00
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作

	18:00-21:00
	暫 不 開 放


六、自行操作訓練與考核辦法
(1) 新訓人員儀器操作及考核部分，以實驗室為單位由負責教授指派一名學生參加操作訓練，考核訓練時間為每學年開始當月(9月)舉行，欲參加訓練者，需在8月完成登記。
(2) 新訓人員名單確立後，儀器助教另行通知新訓人員其訓練日期，訓練當天發予每位新訓人員標準操作手冊一份及提供相關影片教學檔網址，並由儀器助教介紹儀器基本原理及機台操作步驟，教學完畢後方可與儀器助教約時段進行考核。
考核內容：ICP 基本軟硬體操作
(3) 考核通過者，核發使用者開機感應卡並開放預約及使用儀器進行實驗操作
(4) 未考核通過者，可與儀器助教另約時段進行補考
(5) 考核通過者若連續 6 個月無自行操作紀錄，則取消其自行操作資格。日後若需自行操作，需另行申請訓練、考核，並通知指導教授。
(6) 考核通過之學生若已離校，請所隸屬之實驗室相關人員主動告知儀器助教並歸還其感應卡，由負責教授再指派一名學生參加新訓人員儀器操作及考核訓練，考核通過者才可核發感應卡並授權使用此儀器。
七、送測樣品規範
(1) 由於長期量測高濃度樣品，會加速機台零組件的耗損，並影響偵測靈敏度，因此為減緩前述情況，建議待測物的元素濃度範圍為10ppm以下，作為溶解樣品的酸性水溶液濃度為5wt%以下。
(2) 為避免機台管路堵塞，請務必確保固態樣品已完全消化溶解，若有未完全溶解或是固體顆粒存在的疑慮，建議利用針頭過濾器(小飛碟)將樣品溶液過濾後，在進行檢測。
(3) 目前機台零組件，僅能進樣水溶液樣品，若為有機溶劑樣品，或是含有高濃度HF溶液樣品，一律不得進樣。若有相關需求，請與儀器助教洽詢。
    (4) 具自行操作資格人員，若擅自放入上述有害的試樣於本儀器者，將被吊銷操作資格。
    (5) 若因違反上述規定而造成儀器污染或損壞時，所隸屬單位及其指導教授須負責賠償，賠償費用由原廠評估，再由化工系管理委員會決議後執行並暫停儀器之使用權。
[image: image1.emf][image: image4.png]Ag
A
ns
B
Ba
Be
ca
cd
co
o
cu
Fo
Hg
[3
u
Mg
Mo
Mo
Na
N
P
P
s
sb
Se
si
sn
s
n
n
v
™

180,042
210773
485503
at.07
20368
214.438
228616
205560
224754
250040
184950
766.490
670784
279553
257610
202030
sa0502
231604
177.495
220353
180731

208833
196,000
251611

189,980
a0r.771

.21

190856
00311

213856

032
410
143
089
0
0017
0003
007
o0s1
021
o039
025
o4
08
0
001
o007
o038
oa7
036
155
106
105
325
a0s
100
11
001
030
44
o0z
019



